## Sheet1
BOQ Calculation for Auditorium
Item No | Description | Unit | Quantity | Unit Rate(BDT) | Total Amount
1 | Cable works
| 4x1C-50mm2 NYY(BRB Cables) | Meter | 176 | 3383.83 | 595554.08
| 4x1C-25mm2 NYY(Bizli Cables) | Meter | 1250 | 2116.4 | 2645500
| 4x1C-4mm2 NYY | Meter | 321 | 415.4 | 133343.4
| 4x1C-4mm2 NYY | Meter | 66 | 415.4 | 27416.4
2 | Cable works (ECC)
| 1x1c-16mm2 BYA | Meter | 180 | 196.4 | 35352
| 1x1c-16mm2 BYA | Meter | 1270 | 196.4 | 249428
| 1x1c-4mm2 BYA | Meter | 330 | 25.58 | 8441.4
| 1x1c-4mm2 BYA | Meter | 75 | 25.58 | 1918.5
3 | Circuit Breakers
| 160A TP MCCB | Each | 3 | 7500 | 22500
| 80A DP MCB | Each | 15 | 1200 | 18000
| 32A DP MCB | Each | 15 | 310 | 4650
| 32A DP MCB | Each | 14 | 310 | 4340
| 10A DP MCB | Each | 11 | 260 | 2860
| 20A TP MCB | Each | 14 | 427 | 5978
4 | Air condition
| Central AC | Each | 13 | 264000 | 3432000
| 1.5 TON AC | Each | 4 | 57900 | 231600
5 | Sound System |  |  |  | 0
| Wall Mounted Speaker | Each | 5 | 14000 | 70000
6 | Busbar
| 300A (20x10)mm2 Cu Busbar | meter | 6 | 2700 | 16200
7 | Lights
| Tube light (TL) | Each | 15 | 1220 | 18300
| Mirror light (M) | Each | 14 | 620 | 8680
| Stage Spot Light(SL) |  | 3 | 11577 | 34731
| Garden light (G) |  | 3 | 389 | 1167
| Door Light(D) |  | 2 | 189 | 378
| Exhibition Spot Light (SP) |  | 3 | 621 | 1863
| Flat LED Light (FL) |  | 10 | 2400 | 24000
| Ceiling light (CL) |  | 35 | 1450 | 50750
| Stage Light(StL) |  | 3 | 17500 | 52500
8 | Fans
| 1440 mm2 cealing fan | Each | 4 | 2000 | 8000
9 | Sokets
| 3 Pin 13 A socket | Each | 10 | 375 | 3750
| 2 pin 5A socket | Each | 13 | 35 | 455
10 | Switchs
| 1 way 4 gang 10A switch | Each | 156 | 400 | 62400
11 | Conduit
| Minimum inner Dia. 20 mm & minimum wall thickness 1.5 mm. | meter | 1426 | 40 | 57040
| Minimum inner Dia. 25 mm & minimum wall thickness 1.5 mm. | meter | 421 | 55 | 23155
| Total Cost |  |  |  | 7852250.78